Метрологическая лаборатория

МГТУ «СТАНКИН»

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2018

КООРДИНАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНЫХ ФОРМ	4

Портативная система стереоскопического измерения	4

Портативная КИМ Romer 2022 + сканер (комплект)	5

Координатно-измерительная машина Global 05-05-05	6

Мультисенсорная координатная измерительная машина для высокоточных измерений в условиях цеха	7

Система лазерная координатно-измерительная (лазерный трекер)	8

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	9

Электронный цифровой индикатор 0-25 мм Mahr	9

Высотомер (вертикальный длиномер) (комплект)	10

Комплект измерительных инструментов и приспособлений для измерения параметров хвостовиков инструмента	11

Нутромер 2-3 мм	12

Нутромер 3-6 мм	13

Нутромер электронный 6-12 мм	14

Нутромер электронный 12-25 мм	15

Комплект ручного измерительного инструмента	16

Моторизированная установочная скамья (комплект)	17

Профильный измерительный проектор (комплект)	18

Щуп измерительный	19

Нутромер  (набор)	20

Нутромер  (набор)	21

Микроскоп инструментальный	22

МНОГОМЕРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ	23

Система измерительная портативная четырехканальная беспроводная для прецизионных измерений (комплект)	23

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ КРУГЛОСТИ/ЦИЛИНДРИЧНОСТИ	24

Высокоточный прибор измерения формы	24

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ	25

Измерительная система TESA SCAN	25

ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЫСОКОТОЧНОЕ	26

Прибор прецизионный для измерения отверстий диаметром 3-200мм (комплект)	26

Прибор прецизионный для  измерения отверстий диаметром 1-4мм (комплект)	27

КОНТРОЛЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС	29

Кинематомер (комплект)	29

КИМ для измерения зубчатых колес	30

РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	31

Лазерный сканирующий виброметр	31

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ	32

Портативный компьютерный термограф (комплект)	32

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОСКОСТНОСТИ	33

Электронный уровень (комплект)	33

ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ	34

Профилограф-профилометр	34

Профилограф-профилометр (комплект)	35

Прибор для измерения шероховатости поверхностей	36

УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	37

Электронный автоколлиматор для прецизионного углового измерения (комплект)	37

Автоматический твердомер с цифровой индикацией измерений	38

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ	39

Климатическая камера	39

КОНТРОЛЬ КОНТУРА	40

Контурограф	40

КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ	41

Лазерная интерферометрическая измерительная система	41

Анализатор спектра цифровой (комплект)	43

Лазерный фазово-поляризационный микроскоп для материаловедения	45

ОБРАЗЦЫ, МЕРЫ	46

Комплект аттестованных наборов концевых мер длины	46

Образцы шероховатости поверхности	47

Угольники поверочные из твердокаменных пород	48

КООРДИНАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНЫХ ФОРМ

| Наименование: | Портативная система стереоскопического измерения |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Actiris 350 |
| Производитель: | ActiCM (Франция) |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Оптическая трехмерная измерительная система, позволяющая проводить арбитражные измерения, восстанавливать начальную геометрию или анализировать качество переноса формы и размеров созданных с помощью АРМ проектировщика деталей, узлов и агрегатов на конечную продукцию. |

Технические характеристики:

| Максимальный объем измеряемого объекта: | не менее 3,5 м3 (без перемещения) |
| --- | --- |
| Точность измерений: | ± 75 мкм |
| Стабильность: | ± 25 мкм |
| Скорость сбора измерений: | не менее 15 точек/сек |
| Условия работы при диапазоне температур: | от + 15°С до + 40°С. |

| Наименование: | Портативная КИМ Romer 2022 + сканер (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | ARM SIGMA 2022 |
| Производитель: | Hexagon Metrology (Romer), Швеция |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Портативная координатно-измерительная машина. |

Технические характеристики:

| Координатно-измерительная машина имеет конструкцию типа: | Манипулятор с 6-ю осями вращения |
| --- | --- |
| Рабочая зона (диаметр), мм: | 2200 |
| Погрешность измерения длины (не более), мм: | 0.025. |

| Наименование: | Координатно-измерительная машина Global 05-05-05 |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Global 05-05-05 |
| Производитель: | Hexagon Metrology, Италия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Координатно-измерительная машина DEA GLOBAL предназначена для контроля линейно-угловых размеров, формы измеряемых объектов, взаимного положения геометрических объектов. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения |  |
| --- | --- |
| X, мм: | 500 |
| Y, мм: | 500 |
| Z, мм: | 500 |
| Точность измерения: |  |
| щуп TP 200 Е, (L в мм) мкм: | 1,7+L/333 (мкм) |
| щуп SP25 Е, (L в мм)мкм: | 1,5+L/333 (мкм) |

| Наименование: | Мультисенсорная координатная измерительная машина для высокоточных измерений в условиях цеха |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Werth SCOPE-CHECK |
| Производитель: | Werth Messtechnik (Германия) |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | 3D-высокоточная координатная измерительная машина, портального типа. Мультисенсорная концепция поддерживает сложные измерения с несколькими датчиками. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения |  |
| --- | --- |
| X, мм: | 200 |
| Y, мм: | 200 |
| Z, мм: | 200 |
| Максимально допустимая погрешность, мкм | (4,5+L/75) |
| Разрешение шкалы, мкм | 0,1 |
| Скорость позиционирования, мм/с | 150 |

| Наименование: | Система лазерная координатно-измерительная (лазерный трекер) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Leica Tracker LTD800 |
| Производитель: | Фирма Leica Geosystems AG (Швейцария) |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Для измерений координат с целью определения размеров и формы объектов; применяется при решении метрологических задач в инженерной геодезии, машиностроении и других отраслях науки и техники, где требуются оперативные высокоточные измерения координат и их приращений.. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений углов: горизонтальных вертикальных (от плоскости горизонта) Диапазон измерений расстояний: лазерный интерферометр лазерный дальномер | 235° От -45° до +45° От 0,05 м до 40 м От 1,5 м до 40 м |
| --- | --- |
| Погрешность: в объеме 2,5х5х10 м Во всем объеме | ±(10+5хL) мкм ±(15+6хL) мкм где L - длина в м |

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование: | Электронный цифровой индикатор 0-25 мм Mahr |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Миллитест 1083 |
| Производитель: | MAHR, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительный инструмент. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения; 25 мм ( 1 дюйм). Цена разряда; 0,001 мм (0.00005 дюйм). Предел ошибки; Не более .005 мм. Изм. Усилие; Не менее 0,6-1,1N. Скорость перемещения; Не менее 1,5 м/с. Высота цифрового индикатора; Не менее 144,5 мм. Высота изм. Стержня; Не менее 31,5 м. Диаметр изм. Стержня; 4 мм. Высота крепежного стержня; 16 мм. Диаметр крепежного стержня; 0.375 дюйм. Вес; Не более 160g. |  |
| --- | --- |

| Наименование: | Высотомер (вертикальный длиномер) (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TESA micro-hite plus M-600 |
| Производитель: | TESA SA, Швейцария |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Динамическое измерение деталей с постоянным измерительным усилием. Возможность измерять отклонения от параллельности. Установка нуля в любой точке диапазона измерений. Работа в метрической и дюймовой системах измерений. Вывод данных RS-232 |

Технические характеристики:

| Перпендикулярность: | < 9 мкм |
| --- | --- |
| Измерительное усилие: | 1Н |
| Диапазон измерения | 615мм/24дюйма |
| Диапазон применения со стандартным держателем щупа 00760143 | От 0 до 770мм/30дюймов |
| Диапазон применения с держателем щупа 00760057 | От 0 до 825мм/32дюймов |
| Диапазон применения с держателем щупа S07001622 | От 0 до 995мм/39дюймов |

| Наименование: | Комплект измерительных инструментов и приспособлений для измерения параметров хвостовиков инструмента |
| --- | --- |
| Модель/марка: | HSK |
| Производитель: | GUHRING, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Приборы для контроля конуса HSK, для контроля усилия зажима хвостовика HSK A/C/E |

Технические характеристики:

| Прибор для контроля конуса: | HSK-63, HSK-100 |
| --- | --- |
| Прибор контроля усилия зажима хвостовика: | HSK A/C/E-63, HSK A/C/E-100 |
| Калибры для контроля конуса шпинделя: | HSK-63, YSK-100 |
| Прибор для контроля усилия зажима систем: | HSK/SK-63, HSK/SK-100. |

| Наименование: | Нутромер 2-3 мм |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Mitutoyo |
| Производитель: | Mitutoyo, Япония |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительный инструмент. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мм: | 2-3 |
| --- | --- |
| Цена деления, мм: | 0,01, 0,001. |

| Наименование: | Нутромер 3-6 мм |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Mitutoyo |
| Производитель: | Mitutoyo, Япония |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительный инструмент. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мм: | 3-6 |
| --- | --- |
| Цена деления, мм: | 0,01, 0,001. |

| Наименование: | Нутромер электронный 6-12 мм |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Mitutoy |
| Производитель: | Mitutoyo, Япония |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительный инструмент. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мм: | 6-12 |
| --- | --- |
| Цена деления, мм: | 0,01, 0,001. |

| Наименование: | Нутромер электронный 12-25 мм |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Mitutoyo |
| Производитель: | Mitutoyo, Япония |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительный инструмент. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мм: | 12-25 |
| --- | --- |
| Цена деления, мм: | 0,01, 0,001. |

| Наименование: | Комплект ручного измерительного инструмента |
| --- | --- |
| Модель/марка: | 1. Нутромер TESA ALESOVTNTH, 85-100 мм (2 шт); Нутромер микрометрический самоцентрирующийся Micromar 44А, 175-200 мм (1 шт); Нутромер микрометрический аналоговый (модель с удлинительными стержнями), 100-1300 мм (1 шт); Микрометр TESA MICROMASTER, 0-30 мм (5 шт); Микрометр TESA MICROMASTER, 25-50 мм (1 шт); Микрометр TESA MICROMASTER или эквивалент, 50-75 мм (3 шт); Микрометр TESA MICROMASTER, 75-100 мм (1 шт); Штангенциркуль TESA ShopCal, 0-150 мм (5 шт); Штангенциркуль TESA CAL, 0-200 мм (3 шт); Штангенциркуль TESA CAL ,0-300 мм (2 шт); Digico 205, 0-12,5 мм (1 шт); Digico 705, 0-12,5 мм (1 шт); Рычажный индикатор TESATAST, 0-100 мм (5 шт). |
| Производитель: | MAHR, Германия; TESA SA, Швейцария; Mitutoyo, Япония |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория. |
| Назначение: | Измерительный инструмент |

Технические характеристики:

| Микрометры: |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений, мм: | 0-30, 25-50, 50-75, 75-100 |
| Цена деления мм: | 0.001 |
| Нутромеры: |  |
| Диапазон измерений, мм: | 100-1300 |
| Цена деления мм: | 0.01, 0.001 |
| Штангенциркули: |  |
| Диапазон измерений, мм: | 0-300 |
| Цена деления мм: | 0.01. |

| Наименование: | Моторизированная установочная скамья (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TESA TPS 500 |
| Производитель: | TESA SA, Швейцария |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Настроечный стенд предназначен для настройки индикации и поверки (калибровки) штангенциркулей, микрометров, 2-х и 3-х точечных нутромеров, калибр-скоб, измерительных головок различных конструкций и прочего измерительного инструмента. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения внутренних размеров, мм: | 0,1-508 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения внешних размеров, мм: | 40,1-532; |
| Разрешение, мм: | 0,001 |
| Предел допускаемого значения основной погрешности прибора, мкм (L = длина в мм): | 1,5 + L / 300 |
| Повторяемость, мкм: | 1 |
| Измерительное усилие, Н: | 240 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина: | 820 |
| ширина: | 300 |
| высота: | 300. |

| Наименование: | Профильный измерительный проектор (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | HELIOS 350-H |
| Производитель: | MICROMETRICA, Италия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Контроль форм, профилей, рельефов и неровных поверхностей деталей средних и небольших размеров, позволяет быстро выполнять измерения диаметров, радиусов, расстояний от центра, углов. |

Технические характеристики:

| HELIOS 350 H с электронной системой отсчета МТ1000 |  |
| --- | --- |
| Экран, мм: | 350 |
| Система проходящего света: | 24V 150W с воздушным охлаждением |
| Система отраженного света: | со световодами и воздушным охлаждением. Рабочий стол на роликовых направляющих. |

| Наименование: | Щуп измерительный |
| --- | --- |
| Модель/марка: | СТ2501 |
| Производитель: | DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Устанавливаются как в измерительной технике на производстве, так и в многоместных контрольно-измерительных системах, используются для контроля средств измерения и в качестве датчиков положения |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения мм: | 0-25 |
| --- | --- |
| Управление стержнем: | моторизированное |
| Диаметр стержня диаметр мм: | 8 |
| Точность системы, мм: | не хуже 0.0001 |
| Степень защиты: | не хуже IP50 |
| Диапазон рабочих температур С: | 10-40 |
| Масса не более, г: | 520 |
| Скорость измерения м/мин не менее: | 10 |

| Наименование: | Нутромер (набор) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TESA IMICRO |
| Производитель: | TESA SA, Швейцария |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Линейные измерения |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений не менее, мм: | 40-50 |
| --- | --- |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 50-60 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 60-70 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 70-80 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 80-90 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 90-100 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Установочные кольца, мм: | 50, 70, 90 |

| Наименование: | Нутромер (набор) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TESA VERIBOR |
| Производитель: | TESA SA, Швейцария |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Линейные измерения |

Технические характеристики:

| Двухточечный нутромер с ценой деления 0,001 мм: |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 50-55 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 55-60 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 60-65 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 65-70 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 70-75 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 75-80 |
| Цена деления, мм: | 0.005 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 80-85 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 85-90 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 90-95 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |
| Диапазон измерений не менее, мм: | 95-100 |
| Цена деления, мм: | 0.001 |

| Наименование: | Микроскоп инструментальный |
| --- | --- |
| Модель/марка: | ИМЦЛ200х75Б |
| Производитель: | Россия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерение линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете в прямоугольных и полярных координатах. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения длин координатным столом |  |
| --- | --- |
| в продольном направлении, мм: | 0-200 |
| в поперечном направлении, мм: | 0-75 |

МНОГОМЕРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

| Наименование: | Система измерительная портативная четырехканальная беспроводная для прецизионных измерений (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | БВ-6466М-04 |
| Производитель: | ОАО «НИИизмерения» |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Система измерительная портативная четырехканальная беспроводная для прецизионных измерений является универсальным измерительным средством для измерения отклонения размеров контролируемых деталей от номинала, а также оценить погрешность формы и расположения. |

Технические характеристики:

| Параметры | Диапазон измерений (показаний) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,2мм (±100мкм) | 2мм (±1000 мкм) |
| Дискретность отчета, мкм | 0,1 | 0,1 |
| Предел допускаемой основной погрешности, мкм | 0,5 | 3 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности, мкм | 1 | 3 |

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ КРУГЛОСТИ/ЦИЛИНДРИЧНОСТИ

| Наименование: | Высокоточный прибор измерения формы |
| --- | --- |
| Модель/марка: | FORM MEASURING STATION MMQ 400 CNC (MarForm MMQ 400), |
| Производитель: | MAHR, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Контроль отклонений от круглости. |

Технические характеристики:

| Область измерений |  |
| --- | --- |
| Z, мм: | 500 |
| Х, мм: | 280 |
| Отклонение круглости (мкм + мкм/мм высота измерения) по стандарту DIN ISO 1101 при 20°С ± 1°С в отсутствие вибраций: | Не более 0,02 + 0,0005 |
| Отклонение круглости при (мкм + мкм/мм высота измерения) при максимальном отклонении от базовой окружности: | Не более 0,01 + 0,00025 |
| Осевое биение (мкм + мкм/мм радиус измерения), погрешность измерения по стандарту DIN ISO 1101 при 20°С ± 1°С в отсутствие вибраций: | Не более 0,04 + 0,0002 |
| Осевое биение (мкм + мкм/мм радиус измерения), погрешность измерения при максимальном отклонении от базовой окружности: | Не более 0,02 + 0,0001 |

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

| Наименование: | Измерительная система TESA SCAN |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TESA SCAN 52 Reflex-Click |
| Производитель: | TESA SA, Швейцария |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Бесконтактного измерения деталей, классифицируемых как "тело вращения" |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения | диаметр, мм: 0,5 - 52 |
| --- | --- |
|  | длина, мм: 300 |
| Вес детали, кг: | до 4 |
| Разрешение: | диаметр, мм: 0.0001 |
|  | длина, мм: 0.0005 |
| Предел допускаемой погрешности: | диаметр, мкм: 2+(0.01D) |
|  | длина, мкм: 5+(0.01L) |
| Предел повторяемости (+/- 2S = 95%) | диаметр, мм: 0.001 |
|  | длина, мм: 0.0025 |
| Скорость измерения | диаметр, сек: 0.5 |
|  | длина, сек: 0,5 |
| Точность гарантируется при температуре (20 ± 1) °С. |  |

ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЫСОКОТОЧНОЕ

| Наименование: | Прибор прецизионный для измерения отверстий диаметром 3-200мм (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | БВ-2024М |
| Производитель: | ОАО «НИИизмерения» |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Прибор прецизионный предназначен для высокоточного измерения отверстий с электронным индикатором контакта. |

Технические характеристики:

| Пределы измерения, мм: | 3 + 200 |
| --- | --- |
| Максимальная глубина измерения, мм: |  |
| для диаметра 200+60 | 37 |
| для диаметра 60+15 | 32 |
| для диаметра 15+5 | 25 |
| для диаметра 5+3 | 8 |
| Предел допускаемой погрешности измерения без учета температурных погрешностей, мкм, не более | 0,2 |

| Наименование: | Прибор прецизионный для измерения отверстий диаметром 1-4мм (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | БВ-2021М |
| Производитель: | ОАО «НИИизмерения» |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Прибор прецизионный для измерения внутренних размеров предназначен для измерения диаметров отверстий установочных колец и деталей, имеющих сходную с кольцами конфигурацию и размеры, выполненных из токопроводящего материала. |

Технические характеристики:

| Максимальная глубина измерения, мм: |  |
| --- | --- |
| для диаметров от 1 до 1,5: | 5 |
| для диаметров свыше 1,5 до 4: | 10 |
| Максимальная высота контролируемой детали по оси отверстия, мм: | 48 |
| Наружный диаметр контролируемых деталей, мм: | 20 – 35 |
| Предел допускаемой погрешности измерения без учета температурных погрешностей, мкм, не более | 0,2 |

КОНТРОЛЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

| Наименование: | Кинематомер (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | "Диакин -3Р" |
| Производитель: | ОАО «СКБ «Индикатор», Россия, С.-Петербург |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория. |
| Назначение: | Контроль зубчатых колес, угловые измерения, проверка кинематической точности. |

Технические характеристики:

| Количество измерительных каналов: | 2 |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых передаточных отношений между входным и выходным звеньями кинематической цепи: | от 1/1 до 1/30000 |
| Диапазон измерения кинематической погрешности: при измерении угловых перемещений, угловые секунды: | от 0 до ±106 |
| Напряжение, В: | 220(+10%, -15%) |
| Частота, Гц: | 50(+1,-1) |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА (не более): | 30. |

РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

| Наименование: | Лазерный сканирующий виброметр |
| --- | --- |
| Модель/марка: | PSV-400-3D |
| Производитель: | Polytec, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Регистрация и анализ вибрации в трехмерном пространстве. |

Технические характеристики:

| Ширина полосы регистрации, кГц: | 80 |
| --- | --- |
| Разрешение, бит: | 24 |
| Полная шкала по скорости, м/с: | 10 |
| Разрешение измерений по скорости не хуже, мкм/с: | 0,01 |
| Скорость сканирования, точек/с: | 30 |
| Угловое разрешение, ᵒ : | 0,002 |
| Угловая стабильность, ᵒ/час: | 0,01 |

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

| Наименование: | Портативный компьютерный термограф (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | ИРТИС-2000 СВ |
| Производитель: | ООО «ИРТИС/IRTIS», Россия, Москва |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Портативный компьютерный термограф предназначен для тепловизионного контроля. |

Технические характеристики:

| Чувствительность к перепаду температур на уровне 30 ˚С по всему полю зрения: | 0.05 ᵒС (0.02 ᵒС) |
| --- | --- |
| Поле зрения: | 25х20 град |
| Мгновенное поле зрения: | 1 мрад |
| Диапазон измерений: | от -40 до +300 ᵒС |

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОСКОСТНОСТИ

| Наименование: | Электронный уровень (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | М050-03 |
| Производитель: | ООО ИМЦ МИКРО, Россия, С.-Петербург |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Применяется при контроле горизонтального расположения поверхностей, при определении взаимного расположения различных поверхностей, при определении отклонений от плоскостности и прямолинейности, при контроле геометрической точности станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мкм/м: | ±1500 |
| --- | --- |
| Дискретность отсчета, мкм/м: | 1 (0,2 угл.сек) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм/м: | ±(2+0,01a), a- диапазон измерений, мкм. |

ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ

| Наименование: | Профилограф-профилометр |
| --- | --- |
| Модель/марка: | Hommel Tester T8000 |
| Производитель: | Hommelwerke Gmbh, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерение шероховатости. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения, в зависимости от используемого щупа, мкм: | 8, 80, 800, 8000 (разрешение от 1 до 1000 нм) |
| --- | --- |
| Наименьшее отображаемое значение, мкм: | 0,001 |

| Наименование: | Профилограф-профилометр (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | БВ-7669 |
| Производитель: | ОАО «НИИизмерения» |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Профилограф-профилометр БВ-7669 предназначен для измерения параметров и регистрации профиля шероховатости наружных и внутренних поверхностей, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию. |

Технические характеристики:

| Измеряемые параметры шероховатости - по ГОСТ 2789, ГОСТ 25142, ИСО 4287 |  |
| --- | --- |
| Степень точности по ГОСТ 19300: | 1 |
| Максимальная длина трассирования, мм: | 10 |
| Скорость трассирования, мм/с: | 0,1÷ 2 |
| Базовая длина (отсечка шага), мм: | 0,08 / 0,25 / 0,80 / 2,5/8 |
| Диапазон измерений (Rmax), мкм: | 0,05 ÷ 160 |
| Минимальный диаметр контролируемого отверстия, мм, при глубине |  |
| до 20 мм: | 4 |
| до 85 мм: | 11 |
| до 130 мм: | 16 |

| Наименование: | Прибор для измерения шероховатости поверхностей |
| --- | --- |
| Модель/марка: | "PS1" |
| Производитель: | MAHR, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерение шероховатости. |

Технические характеристики:

| Диапазон измерения, μm: | 350, 180, 90 (автоматическое переключение) |
| --- | --- |
| Разрешение профиля, nm: | 32, 16, 8 |
| Габариты, мм: | 140 x 50 x 70 |
| Погрешность, %: | 5 |

УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование: | Электронный автоколлиматор для прецизионного углового измерения (комплект) |
| --- | --- |
| Модель/марка: | TriAngle (TA 500-57) |
| Производитель: | TRIOPTICS, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Высокоточные измерения угловых смещений зеркально-отражаетельных поверхностей и точного углового выравнивания оптических и механических деталей. |

Технические характеристики:

| Конфигурация: |  |
| --- | --- |
| Поле зрения, |  |
| гориз. (х) / верт. (у), °: | 0,37 × 0,28 |
| Разрешение, arcsec: | 0,01; |
| Повторяемость, arcsec: | 0,1 |
| Точность, (arcsec): | 0,5. |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

| Наименование: | Климатическая камера |
| --- | --- |
| Модель/марка: | MHU-255CLSA |
| Производитель: | Terchy Enviromental Technology ltd, Тайвань |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Для проведения климатических и термоиспытаний |

Технические характеристики:

Температурный диапазон: -40°С+100°С

Точность поддержания температуры:±0,3°С

Неравномерность распределения температуры:±2°С

Диапазон влажности:20% - 98%

Точность поддержания влажности:±2,5% относительной влажности

КОНТРОЛЬ КОНТУРА

| Наименование: | Контурограф |
| --- | --- |
| Модель/марка: | XC 20 (Measuring system MarSurf XC 20) |
| Производитель: | MAHR, Германия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Контроль контура. |

Технические характеристики:

| Диапазон ощупывания по оси Х, мм: | 1 – 200 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения по оси Z (по высоте) с 350 мм – щуповой консолью, мм: | ±25 |
| Разрешающая способность (Z) измерительной системы: |  |
| 350 мм – щуповая консоль, мкм: | 0,5 |
| 175 мм – щуповая консоль, мкм: | 0,25 |
| Измерительное усилие (Z) регулируемое в диапазоне: | 1 – 120 |
| Габариты (длина х ширина х высота) комплектной измерительной стойки, мм: | 700х550х720 |

КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование: | Лазерная интерферометрическая измерительная система |
| --- | --- |
| Модель/марка: | XL-80 |
| Производитель: | Renishaw plc, Великобритания |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: | Измерительная система XL-80 обеспечивает высокую точность калибровки систем перемещения, включая КИМ и станки. |

Технические характеристики:

Точность линейных измерений составляет ±0,5х10-6 м благодаря источнику лазерного излучения с высокой степенью стабилизации и точной компенсации изменения параметров окружающей среды.

Показания могут считываться при частоте до 50 кГц, с максимальной скоростью линейных измерений 4 м/с и линейным разрешением 1 нм, даже при максимальной скорости.

Все процедуры измерений (не только линейных перемещений) основаны на интерферометрическом методе, что обеспечивает точность регистрируемых данных.

ОБРАЗЦЫ, МЕРЫ

| Наименование: | Комплект аттестованных наборов концевых мер длины |
| --- | --- |
| Номер набора по ГОСТ 9038-83: | №1, №3, №9, №16, №17, №21 |
| Производитель: | КРИН, Россия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: |  |

Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые предназначены для передачи размера единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности и поверки и градуировки измерительных приборов.

Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие предназначены для использования в качестве рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий.

| Наименование: | Образцы шероховатости поверхности |
| --- | --- |
| Марка/модель | ОШУ-27 |
| Производитель: | «МИКРОТЕХ», Украина |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: |  |

Образцы для определения шероховатости методом сравнения: точение, строгание, фрезерование, шлифование.

| Наименование: | Угольники поверочные из твердокаменных пород |
| --- | --- |
| Марка/модель | УШТК-60, УШТК-100, УШКТ, УШКТ, УШКТ, УШКТ, УБКТ, УБКТ-630 |
| Производитель: | ОАО «Ставропольский инструментальный завод», Россия |
| Структурное подразделение: | Метрологическая лаборатория |
| Назначение: |  |

Угольники предназначены для поверки прямых углов, для контроля взаимно-перпендикулярного перемещения отдельных узлов, станков и агрегатов, расположения деталей и других работ в машиностроении.